## Blad1
TECHNISCHE LIJST
THEATER DE MAAGD - BERGEN OP ZOOM
Laatste update
2026-08-04
ADRES (artiesten en techniek)
Tevens postadres | Potterstraat 25
4611NG Bergen op Zoom
Nederland
Coördinator Techniek | Nicky Jonker
Tel. | 636030471
Emailadres | Techniek@demaagd.nl
ZAAL
Standaard aanvangstijd avondvoorstelling | 20:00 uur
Totaal aantal zitplaatsen | 624
TONEEL
Breedte
Hartlijn (of nullijn) tot muur links | 10,8m
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts | 9,8m
Vaste opening | 11m
Manteau max. | 11m
Manteau min. | 8m
Hoogte
Kaphoogte | 15m
Portaalbrug max. | 8,1m
Portaalbrug min. | 0,22m
Vaste opening | 8m
Podiumhoogte | 1,07m
Diversen podium
Balletvloer | Ja, zwart
Voordoek | Ja, rood
Praktikabels 20, 40, 60, 80 of 100 | 25 stuks
LADEN EN LOSSEN
Beschrijving | Links achter het toneel
Aantal vrachtwagens gelijktijdig | 1
Laad- en losdeur | 3,15 x 3,98m
Bereikbaar met trailer | Ja… Durf jij em erin te rijden?
Straatpeil | Plus 0,34m
Google maps | https://www.google.nl/maps/@51.4938997,4.2854972,3a,75y,66.24h,85.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQdf6ONwdoxMvdZv1ZMAzwA!2e0!7i16384!8i8192
TREKKENWAND
Bediening | Elektrisch
Aantal trekken | 37 (zie trekkenplan)
Roelengte | 14 tot 14,5m
Trekhoogte max/min | 15 mtr /0,20 m
Trekbelasting | 300 kg - Punt: 150Kg
Fabrikant Besturing | TAIT
Bedieningsplaats | Links of Rechts
Snelheid (in m/s) | Max. 2,2 m/s
Trekkenplan | Klik hier voor trekkenplan
Hoogwerker | Alplift
Communicatie | Clearcom bedraad en draadloos (4 draadloze)
GELUID
Speakers
Merk | d&b Q-serie
Links en Rechts (Gevlogen) | 2x 5x Q1 Array
Infill Links en Rechts Zaal en 1e Balkon | 4x 1x Q1
Sub’s | 6x Q-Sub gevlogen in CSA/2x Q-Sub vloer
FrontFill Voorrand | 12x Genelec 8010A
Monitors | 8x Max12
Zwerfset
HK L3 112 XA - top | 2x
HK EPK 115 Sub A | 2x
Versterkers en distributie
Links, Rechts en sub | 6 x d&B D12, 1x d&b D6
Max 12 | 4 x QSC RMX 2450a
Besturing / distributie | Lake LM 44
Wordclock | Grimm
Het geluidssysteem is zowel analoog aan te sturen als digitaal via AES/EBU. Sub en Frontfill is los aanstuurbaar.
Mengtafels
Allen & Health SQ5, 16 local inputs, 12 local out | SQ-Dante-A Card V3
Allen & Health SQ6, 24 local inputs, 14 local out | SQ-Dante-A Card V3
Allen & Heath AB168, 16 inputs, 8 outputs | 3x
Allen & Heath ME-1 personal monitoringsystem | 1x
Zaal Infra
AES/EBU Toneel Rechts-FOH | 12x
Cat Toneel Rechts/Links | 4xLinks/4xRechts
Luminex Gigacore 14R | FOH-Links-Rechts-Achtertoneel
Vleugel | Yamaha C-7
LICHT
Lichttafel | Champsys MQ500
Totaal aantal 3kw dimmers (DMX) | 150
Vloer aansluitingen | 40
Merk | ADB
Lichtplan
Plaats Lichtcabine | Midden-achter, Begane grond
Hazer (DMX) | Swefog Ultimate 3000 DMX
Cat Toneel Rechts/Links | 4xLinks/4xRechts
Cat Toneel/Lichtcabine | 2x Links
DMX Toneel Links/Rechts | 4xLinks/4xRechts
Krachtstoom
125A | Toneel links voor
Links achtertoneel
Rechts achtertoneel
Laad en los
63A | Toneel links voor
Links achtertoneel
32A | Toneel links voor
Toneel rechts voor
32A Geluid | Toneel links voor
Toneel rechts voor
Diversen
Stekkertype | Shuko
Mutikabels (Licht) | Harting (Fase/Nul-1/2) 6 dimmers
Kleedkamers | 7 (verschillende maten)
DIVERSEN ALGEMEEN
· De zaal is voorzien van een slechthorende systeem op de frequentie [863-865 mHz]
· Licht- en geluid-plaatsen in het midden van de zaal voor het balkon.
· Onbemensde artiestenfoyer
· Kleine keuken met vaatwasser, 2 magnetrons, koelkast, vriezer.
· Wasmachine en een droger
· WiFi voorziening in het hele pand
· Vaste netwerk aansluiting patchbaar naar toneel/kabine/FOH.
· Beperkte parkeergelegenheid privé achter de schouwburg.
· Alternatief pakeren. Parkeergarage ‘Achter de grote markt’ (Koepelstraat 50)
· Vrachtwagens (2 trailers max) op strip bij laad en los, eventueel 1 trailer in de laad en los.
. Zenders/Praktikabels/Beamer op aanvraag